国家纳米科学中心

半导体器件分析仪竞争性磋商采购项目

竞争性磋商文件

采购编号： NCNST-BIDDING-2019019

国家纳米科学中心

二〇一九年十二月

目  录

竞争性磋商邀请函

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：磋商响应文件格式

第四部分：货物需求一览表及技术规范书

国家纳米科学中心半导体器件分析仪竞争性磋商邀请函

国家纳米科学中心（以下简称“国家纳米中心”）拟购置半导体器件分析仪1套，采用竞争性磋商的方式，邀请合格供应商就以下所需货物及服务提交磋商响应文件。

1、项目编号： NCNST-BIDDING-2019019

项目名称：国家纳米科学中心半导体器件分析仪竞争性磋商采购项目

采购内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （套） | 预算 （万元） | 用途 | 简要技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体器件分析仪 | 1 | 80 | 科研 | (1) 可实现IV测量 (2) 具备CV测试功能 (3) 可进行脉冲IV测试 (4) 测试模块之间可简易切换 | 供货期：3个月 |

供应商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应，不得拆分，不完整的报价将被拒绝。竞争性磋商及评审、推荐成交供应商以包为单位。

2、磋商文件领取及发放时间： 2019年 12月 11 日至 2019 年 12 月 24 日上午9:00（北京时间）；

磋商文件可在本次采购邀请函公开发布网站免费下载。

3、供应商资格条件：

（1）“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）本项目不接受联合体；

4、磋商响应文件递交及磋商时间和地点：

磋商响应文件递交截止及磋商开始时间： 2019 年 12 月 24日上午 9:00，逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

磋商响应文件递交地点：国家纳米科学中心南楼三层313会议室。

国家纳米科学中心只接受供应商在磋商当日递交的响应文件。

5、联系方式

采购人名称:  国家纳米科学中心（招标人）

地    址：北京市海淀区中关村北一条11号

电    话： 010-82545622

采购机构名称:国家纳米科学中心资产管理处

地    址：北京市海淀区中关村北一条11号

电    话：010-82545622

传    真：010-62656765

联 系 人：高振宇

邮    编：100190

第一部分 供应商须知前附表

本前附表是对 “供应商须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条目号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3 | 合格的供应商 |
| 3.1 | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （4）国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 3.2 | 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。 |
| 9 | 磋商响应文件的组成 |
| 9.1 | 为了磋商响应文件的规范和统一，供应商须按以下两部分组成及顺序编写磋商响应文件，实际响应中如有必要，应由供应商对以下目录未涉及的部分予以补充： *附件1--报价函（统一格式） *附件2--报价一览表（统一格式） *附件3--分项报价表（统一格式） *附件4--货物说明一览表（统一格式） *附件5--技术需求逐条应答表（统一格式，供应商必须提供） *附件6--商务条款偏离表（统一格式） 附件7--资格证明文件 *7-1 法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供） 7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章） *7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供，法人身份证复印件、授权人身份证复印件） 7-4 制造厂家的资格声明 7-5 供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明 *7-6 制造厂家的授权书（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供。附件格式供参考） *7-7 银行出具的资信证明文件或会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（供应商必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） 附件8 中小企业声明函 注：磋商响应文件技术应答简单复制磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本技术参数指标和功能描述的，将可导致其磋商被拒绝；供应商编制上述文件时，本磋商文件第三部分已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| 11 | 报价 |
| 11.1 | 供应商需报出磋商文件中分项报价表所列全部内容的价格 |
| 11.2 | 供应商须以包为单位对本磋商文件技术规范书中所列的全部内容进行报价。如只对部分内容报价，其报价将被拒绝。 |
| 11.5 | 交货期及交货地点：详见第四部分 |
| 12 | 报价货币 |
| 12.1 | 报价货币： 国内产品：人民币; 进口产品：欧元或美元。 中标商负责承担涉美产品特别关税。 |
| 13 | 中标服务费 |
| 13.1 | 本磋商无须交纳磋商保证金和中标服务费。 |
| 14 | 报价有效期 |
| 14.1 | 报价有效期：磋商响应文件递交截止时间后的150日内。 |
| 15 | 磋商响应文件的签署和规定 |
| 15.1 | 正本1份，副本4份，电子版1份（正本磋商响应文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致）。 |
| 17 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 |
| 17.1 | 详见竞争性磋商邀请书 |
| 21 | 评审的原则和方法 |
| 21.2 | 评审办法 1. 磋商小组经与通过初审的各供应商磋商后，将要求各供应商在规定的时间内提交最终报价： 1） 如果经磋商后，供应商的响应文件存在不满足磋商文件要求的关键技术参数（“*”参数）或超出偏差范围，将视为非响应性报价而被拒绝； 2） 供应商应当根据磋商文件要求和产品技术要求和配置进行报价，如有缺漏项，将视为非响应性报价而被拒绝。 2. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 具体评分标准详见附表。 |
| 22 | 对磋商响应文件的初审和响应性的确定 |
| 22.2 | 磋商响应文件属下列情况之一的，将视为非响应性报价而被拒绝： - 资格证明文件不全的； - 不满足供应商资格条件的； - 报价有效期不足的； - 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章； - 磋商响应文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的； - 未提供制造商授权书原件的； - 不满足技术规格书中“*”号条款要求或超出偏差范围，产品技术要求和配置有缺漏项的； - 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； - 磋商响应文件中提供虚假或失实资料的； - 供应商以明显低于成本价的价格恶意参与报价的； - 供应商需就全部磋商产品进行响应，不完整的报价将被拒绝； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求； - 报价文件中一般技术参数不满足磋商文件要求的超过6项（不含6项；） - 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组可根据用户的支付能力，及其实际情况，拒绝该报价。 |
| 24 | 最终报价 |
| 24.2 | 最终报价总价为CIP（不含关税、增值税）最终用户实验室价格RMB。该价格包括但不限于进口合同外贸执行费，银行费，以及进口环节所有费用（免税办理费、清关杂费、海关仓储费、货物从港口到用户单位的运输费和保险费，商检费等），以及中国政府对原产于美国的部分商品加征关税等，采购人不再支付供应商其他任何费用。 |
| 25 | 确定成交供应商 |
| 25.1 | 确定成交候选供应商的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 31 | 授予合同时变更采购数量的权利 |
| 31.1 | 无 |
| 32 | 成交服务费 |
| 32.1 | 本次中标企业无需支付成交服务费。 |

附表：评分标准

本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）× 30 | 30 |
| 商务 部分 （10分） | - 投标文件的质量和内容完整性（5分） - 招标文件要求提供的全部证明文件是否齐全有效，满足（2分）/ 不满足（0分）。 - 按照招标文件要求对商务条款的偏离情况 （3分）无偏离（3分）/ 偏离（0分）。 | 5 |
|  | - 投标人的综合能力（5分）（根据投标人资格声明或审计报告、相关业绩综合评定，较好得4-5分，一般得1-3分。） | 5 |
| 技术 部分 （60分） | - 技术指标条款响应情况，标记为“*”的指标是必须满足关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。标记为“#”的指标为重点关注的关键技术条款，正偏离不加分，如不满足则每条扣减（5分）。对其它指标条款的负偏离将每条扣减（3-1分）。 | / |
|  | - 设备整体的新颖性与先进性（20分） - 技术水平（10分，整体水平先进10—6分，技术水平一般5—1分）。 - 与项目需求的相关性（10分，完全一致10分，基本一致9-6分，有关联5—1分，无关联0分）。 | 20 |
|  | - 与要求技术指标的符合情况（30分） - 所有技术指标满足要求。 - 关键技术指标满足要求，但有部分指标有负偏离（负偏离一个减5分）。 | 30 |
|  | - 售后及技术支持服务方案（5分） - 质保期满足要求及售后与技术支持服务措施合理（5分）。 - 质保期满足要求及售后与技术支持服务措施一般（4-3分）。 - 质保期不满足要求及售后与技术支持服务措施一般（2-0分）。 | 5 |
|  | - 培训方案（5分） 满足招标文件要求的得5-4分；不满足招标文件要求的得3-0分； | 5 |

注：

1、对于响应文件中未对磋商文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足磋商文件要求。

2、所供产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章）。

3、小型、微型企业价格扣除政策。

投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

1）投标人为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

第二部分 供应商须知

一、总则

- 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于竞争性磋商邀请中所述项目的货物及服务采购。

  - 资金来源：财政资金

- 定义

2.1 “采购机构”指国家纳米科学中心资产管理处。

2.2 “供应商”指向采购人递交磋商响应文件的供应商。

2.3 “采购人”指  国家纳米科学中心    。

2.4 “货物”指磋商文件第四部分技术规范书中所列的产品、工具、手册及其它有关技术资料和材料；包括虽未载明但在完成本项目所必须的产品、工具等。

2.5 “服务”指供应商按磋商文件第四部分的规定提供的技术支持、安装调试、技术培训以及售后服务和其它类似的义务。

- 合格的供应商

3.1 	具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）国家法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

- 磋商费用

4.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、 磋商文件说明

- 磋商文件的构成

5.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同条款。磋商文件由下述部分组成：

磋商邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：合同一般条款及特殊条款

第四部分：磋商响应文件格式

第五部分：货物需求一览表及技术规范书

- 磋商文件的修改

6.1 在递交磋商响应文件截止日期以前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

6.2 为使供应商在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑采购人对磋商文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

6.3 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

6.4 在供应商递交磋商响应文件之后的磋商过程中，采购人可根据项目实际需要适当调整采购需求，并将有关调整内容告知所有合格的供应商，供应商可据此调整最终报价。

三、 磋商响应文件的编写

- 要求

7.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则，其报价可能被拒绝。

8、磋商语言及计量单位

  - 供应商递交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。

  - 除在磋商文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、磋商响应文件的组成

9.1详见《供应商须知前附表》

10、磋商响应文件格式

10.1 供应商应按磋商文件中第四部分附件提供的磋商响应文件格式，填写相关文件。

11、报价

11.1供应商应按磋商文件第四部分附件的报价表格式填写单价和总价。报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。

- 磋商响应文件中报价函内容与报价一览表内容不一致的，以报价函为准；

- 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2 分项报价表的总价应和报价一览表的报价相一致，且已包括供应商若成交，应缴纳的与所报价货物和服务相关的所有税费。

11.3 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

11.4 供应商按上述11.1 和12.1款要求报价并填写报价仅供采购机构和采购人评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

11.5分项报价表应包括：

(1)主机和标准附件价格

(2)验收、安装、调试、培训及《技术规范书》中规定的其它服务费用。

(4)交货期及交货地点：见《供应商须知前附表》。

11.6 其他要求详见《供应商须知前附表》。

12、报价货币

12.1 磋商响应文件、报价表中的报价一律采用《供应商须知前附表》中规定的币种填报。

12.2 中标商负责涉美产品特别关税。

13、磋商保证金

13.1 本次磋商无磋商保证金。

14、报价有效期

14.1 磋商响应文件将在《供应商须知前附表》中规定的有效期内有效。报价有效期不足的地报价将视为非响应性应答被予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应以书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件。第14条报价保函的有关规定在保函延长期内仍适用。

15、磋商响应文件的签署

15.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的份数准备磋商响应文件，在每一份磋商响应文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本或电子版本发现差异，以正本书面磋商响应文件为准。

15.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“法人代表授权书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件的每一页须由磋商响应文件的签署人小签，未曾修改的印刷样本除外。

15.3 除供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件中不许有加行，涂抹或改写。若有修改须由签署磋商响应文件的人进行签字。

15.4 传真或邮递报价概不接受。

四、   磋商响应文件的递交

16、磋商响应文件的密封和标记

16.1 供应商应将磋商响应文件正本、副本、报价信封分别以封装袋分别单独密封，并在信封上标明“正本”、“副本”、“报价信封”字样。电子版文件随“正本”递交。

16.2 封装袋封面均应注明：

- 项目名称、采购编号、包号、正本或副本

- “在2019年 12 月 24 日 9:00 时（递交磋商响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

- 供应商名称和地址，以便原封退还迟交的磋商响应文件。

16.3 如果未按16.1和16.2条规定密封和标记，采购代理机构对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

16.4 报价信封内须装有如下内容：

（1）报价函原件

（2）报价一览表（磋商响应文件正副本内应同时附有内容相同的报价表）

17、递交磋商响应文件的截止日期和地点

17.1 递交磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

17.2 采购代理机构可按照第6款的规定修改磋商文件并酌情延长递交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商截止日期履行。

17.3 磋商响应文件递交至《供应商须知前附表》中规定的磋商地点。

17.4 法人代表（或法人授权代表）和拟派本项目主要负责的项目经理必须出席竞争性磋商。

18、迟交的磋商响应文件

18.1 采购代理机构将拒绝任何晚于递交磋商响应文件的截止时间的磋商响应文件。

19、磋商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在递交磋商响应文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商的授权代表签字。

19.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第15和16款规定进行准备，密封，标注和递送，并注明“修改磋商响应文件”或“撤回报价”字样。

19.3 递交磋商响应文件截止时间后不得修改磋商响应文件。

19.4 供应商不得在递交磋商响应文件截止日起且已提交最后报价至14款规定的磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。

五、竞争性磋商及评审

20、磋商和评审过程的保密性

20.1 递交磋商响应文件后，直至向确定的成交供应商授予合同时为止，凡与审查，澄清，评估和竞争性磋商的有关资料以及成交意见等，均不得向供应商及与磋商小组无关的其他人员透露。

20.2 在评审和磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查，澄清，竞争性磋商及授予合同方面向采购方和磋商小组成员施加任何影响，以不正当手段参与竞争，其报价及在磋商中的任何承诺将被拒绝。

21、评审的原则和方法

21.1 评审原则：

1）评审过程遵循公开、公平、公正、诚信、择优的原则；

2）资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争性磋商；

3）对所有供应商磋商响应文件的评估和比较都采用相同程序和标准。

21.2  评审方法：见《供应商须知前附表》

22、磋商响应文件的初审

22.1 递交磋商响应文件后，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整；是否恰当地签署；有否计算错误；是否大致编排有序等。

22.2 磋商小组将拒绝符合《供应商须知前附表》中规定的非响应性报价，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为响应性报价。

23、竞争性磋商

23.1 经过初审合格的供应商，磋商小组将分别与其进行磋商。根据供应商提供的技术方案、磋商响应文件和报价，以及必要时根据本须知6.4款所进行的调整，磋商小组将与各供应商进行一轮或多轮的磋商，并根据各轮次的磋商内容要求供应商进行报价。为保证所有合格供应商的合法权利，整个磋商过程对每个供应商都将秉承公平、公正的原则。

24、最终报价

24.1 供应商应按照磋商小组的要求在规定时间内提交竞争性磋商最终报价，超过规定时间递交的报价将被视为无效报价。

24.2 最终报价总价为CIP（不含关税、增值税）最终用户实验室价格RMB。该价格包括但不限于进口合同外贸执行费，银行费，以及进口环节所有费用（免税办理费、清关杂费、海关仓储费、货物从港口到用户单位的运输费和保险费，商检费等），以及中国政府对原产于美国的部分商品加征关税等，采购人不再支付供应商其他任何费用。

24.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

25、确定成交供应商

25.1 磋商小组将对供应商提交的全部磋商响应文件进行详细评审和比较，根据《供应商须知前附表》中规定的原则确定成交供应商。

25.2 当多名供应商的最终报价同为最低且报价相同时，磋商小组将对相关供应商所提供的磋商响应文件进行综合比较，根据比较结果出具评审意见，择优确定成交供应商。

26、拒绝任何或所有报价的权利

26.1 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何报价或所有报价的权利。

六、 授予合同

27、合同的授予标准

27.1 除第26款规定外，合同将授予磋商小组确定的成交供应商。成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

27.2 如采购人发现成交供应商在报价、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的磋商响应文件。

28、资格后审

28.1 在没有进行过资格预审的情况下，磋商小组有权进一步审查排名第一的供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。

28.2 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其报价。在此情况下，磋商小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

29、中标通知书

29.1 在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出《中标通知书》，成交供应商收到《中标通知书》后应及时向采购代理机构确认。

29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1 成交供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

31、授予合同时变更采购数量的权利

31.1 采购人在授予合同时, 有权对磋商文件中规定的货物和服务按《供应商须知前附表》中的规定予以增减。

32、磋商服务费

32.1 成交供应商应按《供应商须知前附表》中的规定向采购机构交纳成交服务费。

第三部分：磋商响应文件格式

*附件1--报价函（统一格式）

*附件2--报价一览表（统一格式）

*附件3--分项报价表（统一格式）

*附件4--货物说明一览表（统一格式）

*附件5--技术需求逐条应答表（统一格式）

*附件6--商务条款偏离表（统一格式）

附件7--资格证明文件

*7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖单位印章）

*7-3  法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供，法人身份证复印件，授权代表人身份证复印件）

7-4   制造厂家的资格声明

7-5   供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

*7-6  制造厂家的授权书（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供。附件格式供参考）

*7-7   银行出具的资信证明文件或会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（供应商必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

附件8  中小企业声明函

附件1、报价函格式

致：（采购代理机构或采购机构）

根据贵方为（项目名称）项目竞争性磋商邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）递交磋商文件供应商须知第9条要求的所有文件（磋商响应文件正本1份和副本4份和电子版本1份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1 、所附磋商价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本报价有效期为自磋商之日起      个日历日。

5、如果在规定的磋商时间后，供应商在报价有效期内撤回报价，其磋商保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，我方与采购人聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                           传真

电话                           电子函件

供应商授权代表签字

供应商名称

公章

日期

附件2、 报价一览表

供应商名称：

采购编号：

| 包号 | 货物名称 | 主要制造商名称/国别 | 价格条件 | 报价币种 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不收取磋商保证金 |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

# 附件3、分项报价表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 序号 | 投标报价组成明细 | 主要规格型号/描述 | 数量 | 制造商名称 | 单价（元/人民币） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

注:

- 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

- 上述各项的详细分项报价，供应商可另页描述。

# 附件4  货物说明一览表

供应商名称:

采购编号/包号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

附件5：技术需求逐条应答表格式

采购编号/包号：

供应商名称：

| 磋商文件技术需求条目编号及所要求内容 | 磋商响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在磋商响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字并盖章：

日期：

注：

  - 本表须针对磋商文件技术规格书逐条应答；

  - 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

  - 无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；

附件6：商务条款偏离表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离 （正/负） | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

注：

1、供应商须认真阅读磋商文件中的供应商须知前附表、供应商须知及合同条款，如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”。

2、供应商须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

附件7-3、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责就（项目名称）的竞争性磋商，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字:

见证人签字:

见证人姓名和职务:

见证人单位名称:

见证人地址:

附件7-4    制造厂家的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造磋商货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此磋商货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年磋商货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年  月-  年  月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

供应商授权代表(签字)：__________________

供应商授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

附件7-5   供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

（供应商为代理商时，除了填写附件7-5外，还要填写附件7-4）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（2014年-2016年）

年份　　　　 　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年磋商货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（2014年-2016年）

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造磋商货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它产品所属厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各代理商成交的此种磋商货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

单位印章：__________________________________________

附件7-6  制造厂家的授权书

（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供。附件格式供参考）

致：（采购机构 ）

我们（厂家名称）是按（国家名称）法律成立的厂家，主要营业地点设在（厂家地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号磋商邀请第　　（包号）号要求的由我方提供货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为厂家，我方保证以磋商合作者来约束自己，并对该磋商共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（代理商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（代理商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（代理商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

厂家名称（盖章）________   _____

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7    银行出具的资信证明或会计师事务所出具的上一年度财务审计报告

（由专业担保机构已出具投标担保函的供应商无需提供）

说明：

1、供应商要求提供银行资信证明或公司财务报表。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标人和招标采购代理机构保留审核原件的权利。公司财物报表应提供上一年度经审计的报表复印件。

2、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附件8  中小企业声明函

（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

第四部分：货物需求一览表及技术规范书

货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算 | *质保期 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体器件分析仪 | 1套 | 80万元RMB | 验收合格后起12个月 | 合同生效后3个月 | 进口产品：用户实验室现场 |

注：交货期从合同生效之日起计算，以海运提单日期或空运运单日期为准。

质保期从验收通过后起计算。

技 术 规 范 书

数量：1套

1.工作条件：

1.1 电源：220V、50Hz。

1.2 安装场地温度：室温；标准相对湿度：50%±20%。

2.技术指标：

*2.1 源测量单元范围 ：±100V/0.1 A；

#2.2 低电流测量高分辨率测量单元，在不配置前置放大器的情况下在SMU模式下最高低电流测量分辨率≤1fA；低电压测量，在SMU模式下最高低电压测量分辨率≤0.5uV；

2.3 小信号到大信号测量：在测试过程中发生测试量程转换时，能避免输出波动对测量结果的影响，具备range-forecast功能，能提前预知量程变动并及时做出调整，以保证测量的完整性；

#2.4 具备图示仪功能，可通过前置旋钮实时调节输出的电压/电流；

*2.5 最小脉冲宽度100ns，最大输出电压10V-Vpp，最大输出电流10mA；

*2.6 可进行脉冲IV测试，瞬态脉冲IV测试，采样间隔5ns，最小测试间隔10ns具备任意波形编辑功能，波形编辑分辨率10ns；

2.7	具备输出电平监视功能，可通过示波器实时监测源的输出脉冲波形；

#2.8 CV测试频率1kHz-5MHz，频率分辨1mHZ,电容测量精度可以达到1pF；

#2.9 IV、CV、脉冲等模块测试中可简易切换。

3.安装验收、技术服务与售后服务

3.1 投标方应免费提供设备的安装、调试、试运行。设备须依据本技术规格要求、并按投标方和用户双方签订的技术协议进行验收。验收合格后，由双方签署最终验收合格报告。

3.2 设备安装、调试、验收完成后，投标方应对用户操作、维护人员进行免费培训，包括软件、硬件的操作和日常维护、典型应用工艺。

3.3 设备保修期为1年，自双方签署最终验收合格报告之日起。

3.4 在保修期内，设备在正常使用维护条件下发生故障或损坏，投标方应负责免费维修，所需换件费用和人工费用、均由投标方承担。

3.5 保修期满后，投标方应提供最优惠的技术服务价格和换件费用。

3.6 无论保修期内、外，投标方应在接到用户故障信息后24小时内响应，如有必要在24小时内派工程师到达现场、检查和排除故障。一般问题应在5个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2周内解决或提出明确解决方案。

3.7交货期：合同生效后3个月。

（备注：（*）为必须达到的技术指标，（#）为重点指标。）